

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23.04.2024 № 440

**Об источниках наружного противопожарного**

**водоснабжения для целей пожаротушения,**

**расположенных в Ржевском муниципальном**

**округе Тверской области**

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ржевского муниципального округа Тверской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания условий для забора в целях пожаротушения в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, руководствуясь статьями 37, 40 Устава Ржевского муниципального округа Тверской области, Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Ржевского муниципального округа Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Ржевского муниципального округа Тверской области. (Приложение 2).

3. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Ржевского муниципального округа Тверской области, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева Тверской области от 08.08.2022 № 731 «**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в** городе Ржеве».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на сайте муниципального образования Ржевский муниципальный округ Тверской области [www.городржев.рф](http://www.городржев.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области Касаткина А.Е.

**Глава Ржевского муниципального**

**округа Тверской области Р.С. Крылов**

Приложение 1 к постановлению

 Администрации Ржевского

муниципального округа

Тверской области

от 23.04.2024 № 440

**ПОРЯДОК**

**содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения**

**в границах Ржевского муниципального округа Тверской области**

**1. Общие положения.**

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Ржевского муниципального округа Тверской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

* + источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары;
	+ пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;
	+ противопожарный водопровод – водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;
	+ система водоснабжения – комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;
	+ система противопожарного водоснабжения – система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;
	+ пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
	+ район выезда – территория, на которой силами 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Тверской области или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

**2. Содержание и эксплуатация источников ППВ.**

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

* + эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
	+ финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
	+ возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Тверской области или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
	+ проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
	+ установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
	+ наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
	+ очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
	+ проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
	+ немедленное уведомление ЕДДС Ржевского муниципального округа Тверской области (по телефону 2-20-60) и подразделений 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Тверской области (по телефону 2-20-01, 01 или 101) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ.

2.2. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Ржевского муниципального округа Тверской области и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

**3. Учет, проверка и испытание источников ППВ.**

3.1. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) Администрацией Ржевского муниципального округа Тверской области, организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Тверской области.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Тверской области в установленном порядке сообщает в Администрацию Ржевского муниципального округа Тверской области, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. Организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

* + опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
	+ при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
	+ не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.8.1. Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

 а) отсутствие указателя либо нечеткие надписи на нем:

* + отсутствие указателя (координатной таблички);
	+ нечетко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

 б) невозможность подъезда:

* + невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
	+ отсутствие подъезда;

в) невозможность его обнаружения:

* + засыпан грунтом (мусором и т.п.);
	+ завален оборудованием, иными предметами (загроможден автотранспортом и т.п.);
	+ под слоем льда (снега);
	+ заасфальтирован;

 г) невозможность установить пожарную колонку:

* + сдвинут колодец;
	+ колодец завален грунтом;
	+ колодец заплыл грязью;
	+ стояк низко расположен;
	+ сбита резьба на стояке;
	+ смещен стояк;
	+ сужены проушины на верхнем фланце;
	+ мешают болты на верхнем фланце;

 д) наличие технических дефектов:

* + заглушен;
	+ нет стояка;
	+ не закреплен стояк;
	+ стояк забит грунтом;
	+ трещина в стояке;
	+ нет штока;
	+ проворачивается (сорван) шток;
	+ шток не провернуть;
	+ погнут шток;
	+ длинный шток;
	+ короткий шток;
	+ малый квадрат штока;
	+ большой квадрат штока;
	+ стерты грани штока;
	+ разбит фланец;

 е) отключение от магистрали:

* + отключение от магистрали;

ж) заморожен:

* + заморожен.

 3.8.2. Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

 а) дефекты:

* + указатель (табличка) не соответствует действительности:
	+ указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
	+ гидрант не закрывается (течет);
	+ низкое давление в сети;
	+ дренаж колодца;
	+ нет комплекта;
	+ сдвинуто кольцо колодца;
	+ нет крышки колодца;
	+ нет крышки стояка гидранта;
	+ в стояке нет затравки (пробки);
	+ течь под верхним фланцем;
	+ течь под нижним фланцем;
	+ вода в стояке (не работает сливное устройство);
	+ вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод);

 б) отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур;

 в) указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.9. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

* + отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
	+ отсутствие указателя (координатной таблички);
	+ не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
	+ отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
	+ низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
	+ не герметичен (не держит воду);
	+ отсутствует упорный брус;
	+ не закреплён упорный брус;
	+ неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
	+ наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.10. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

* + отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
	+ не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
	+ неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
	+ невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
	+ отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.11. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.12. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.13. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

4.5. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы 33 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области привлекаются на проверку их состояния.

4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

Приложение 2

 к постановлению Администрации

Ржевского муниципального округа

Тверской области

от 23.04.2024 № 440

**Перечень**
**источников наружного противопожарного водоснабжения**

**в границах Ржевского муниципального округа Тверской области**

**1. Пожарные гидранты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Места расположения источников противопожарного водоснабжения** | **Тип гидранта** | **Диаметр** | **Тупик** | **Примеч.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ул. К. Маркса маг. 19 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 2. | ул. К. Маркса – Энгельса, д.39/8 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 3. | ул. К. Маркса, д.31Б | московский | 100 | кольцевой |  |
| 4. | ул. К. Маркса – Куприянова, д.27/13 | ленинградский | 100 | кольцевой |  |
| 5. | ул. К. Маркса, д/с 10 | ленинградский | 100 | кольцевой |  |
| 6. | ул. К. Маркса - Елисеева | московский | 100 | кольцевой |  |
| 7. | ул. Елисеева-Урицкого, д.78/29 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 8. | ул. Елисеева, д. 37 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 9. | ул. Елисеева-Революции, д.84 | ленинградский | 100 | кольцевой |  |
| 10. | ул. Комсомольская-Островского, д.5/8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 11. | ул. Комсомольская-Жореса, д.21 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 12. | ул. Комсомольская-Герцена, д.23 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 13. | ул. Комсомольская-Герцена, д.15/8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 14. | ул. Комсомольская-Радищева, д.35/9 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 15. | ул. Комсомольская-Бехтерева, д.13/40 | ленинградский | 150 | кольцевой |  |
| 16. | ул. Свердлова-Бехтерева, д.27 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 17. | ул. Свердлова-К. Маркса, д.19 | ленинградский | 100 | кольцевой |  |
| 18. | ул. Куприянова, д.9 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 19. | ул. Куприянова-Жореса, д.45/5 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 20. | ул. Володарского-Куприянова, д.14 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 21. | ул. Революции, д. 47 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 22. | ул. Володарского-Комсомольская, д.14 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 23. | ул. Жореса, д.55 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 24. | Ленинградское ш., ЖД поликлиника | московский | 150 | кольцевой |  |
| 25. | Ленинградское ш., д.9 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 26. | Ленинградское ш., школа 12 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 27. | Ленинградское ш.-Куйбышева, д.27 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 28. | Трудовая, школа 10 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 29. | Ленинградское ш., д. 47 | ленинградский | 150 | кольцевой |  |
| 30. | Советская пл., Сбербанк | московский | 150 | кольцевой |  |
| 31. | Советская пл., маг. «Декор» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 32. | Советская пл., к/т «Октябрь» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 33. | ул.Краностроителей, паспортный стол | московский | 150 | кольцевой |  |
| 34. | ул.Краностроителей, паспортный стол через дорогу | московский | 150 | кольцевой |  |
| 35. | Советская пл., маг. «Мир кожи» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 36. | Советская пл., кафе «Арабика» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 37. | ул.Советского-Урицкого,д.13 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 38. | Трудовая, д.5 Торговый центр | московский | 150 | кольцевой |  |
| 39. | Трудовая, д.1 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 40. | Ленина-Бехтерева | московский | 150 | кольцевой |  |
| 41. | Советская пл., полиция | московский | 150 | кольцевой |  |
| 42. | К.Маркса-Энгельса, д.37/9 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 43. | К. Маркса-Комсомольская | московский | 150 | кольцевой |  |
| 44. | Ленинградское ш., д.22 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 45. | Ленинградское ш., д.14 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 46. | Театральный пр., маг. «Фаворит» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 47. | ул. Урицкого, типография | московский | 150 | кольцевой |  |
| 48. | ул. Куйбышева, кооп. «Дружба» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 49. | ул. Ленина, д.23 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 50. | ул. Ленина, д.25 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 51. | ул. Ленина, д.27 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 52. | ул. Ленина, д.14 «Тверской купец» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 53. | ул. Ленина, Прокуратура  | московский | 150 | кольцевой |  |
| 54. | ул. Алексеева-Урицкого | московский | 150 | кольцевой |  |
| 55. | Советская пл., маг. Ветеран | московский | 150 | кольцевой |  |
| 56. | ул. Разина, д. 3 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 57. | ул. Н. Головни, кафе «Хуторок» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 58. | Волосковская горка, «Охотник» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 59. | ул. Ленина, д/с 15 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 60. | Ленинградское ш., д.22/20 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 61. | ул. Алексеева, д.7/29 швейн.ф-ка | московский | 150 | кольцевой |  |
| 62. | ул. Рабочая, д.8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 63. | ул. Рабочая, д.35 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 64. | ул. Рабочая, д.39 кв-л 228 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 65. | Ленинградское ш., за д.22/20 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 66. | Ржев-1 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 67. | Клуб з-да РМЗ (ГДК) | московский | 150 | кольцевой |  |
| 68. | ул. Первомайская, д.21 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 69. | МРЕО ГИБДД | московский | 150 | кольцевой |  |
| 70. | ул. Куприянова-Урицкого | московский | 150 | кольцевой |  |
| 71. | Ленинградское ш., д.2 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 72. | ул. Куприянова-Бехтерева, д.43 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 73. | ул. Революции, маг. 13 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 74. | ул. Советская-Грацинского, д.13 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 75. | ул. Воровского, между дом пионеров и школой 10 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 76. | ул. Лесная- ул. Фрунзе | московский | 150 | кольцевой |  |
| 77. | ул. Б. Спасская-Партизанская, маг. 22 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 78. | ул. Б. Спасская-Смольная, столовая 4 | ленинградский | 100 | кольцевой |  |
| 79. | ул. Калина-Косарова, д.4 | ленинградский | 100 | кольцевой |  |
| 80. | ул. Косарова, д.64 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 81. | ул. Б. Спасская-Декабристов | московский | 100 | кольцевой |  |
| 82. | ул. Б. Спасская-Калинина, Ржевторг | московский | 100 | кольцевой |  |
| 83. | ул. Б. Спасская-Горького | московский | 100 | кольцевой |  |
| 84. | ул. Б. Спасская-Косарова, д.44 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 85. | ул. Гагарина, д.85 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 86. | ул. М. Горького, д/с 116 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 87. | ул. Мира, Детская одежда | ленинградский | 150 | кольцевой |  |
| 88. | ул. Мира, маг. «Спорт» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 89. | ул. Мира, д.8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 90. | ул. Мира, д.14 ТЦ «Мир» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 91. | ул. Мира, д.18  | московский | 150 | кольцевой |  |
| 92. | ул. Мира, д.20  | московский | 150 | кольцевой |  |
| 93. | ул. Мира-Привокзальная | московский | 150 | кольцевой |  |
| 94. | ул. Привокзальная, д.3 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 95. | ул. П. Савельевой, Дом связи | московский | 100 | кольцевой |  |
| 96. | ул.П.Савельевой-2я Новоямская | московский | 150 | кольцевой |  |
| 97. | ул. П. Савельевой, д. 109 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 98. | ул. П. Савельевой, д. 95 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 99. | ул. П. Савельевой-Гоголя | московский | 150 | кольцевой |  |
| 100. | ул. П. Савельевой-Дзержинского | московский | 150 | кольцевой |  |
| 101. | ул. П Савельевой-Дзержинского | московский | 150 | кольцевой |  |
| 102. | ул. П. Савельевой-Полевой пер.,57 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 103. | ул. Кривощапова, детс. Больница | московский | 100 | кольцевой |  |
| 104. | ул. Кривощапова-Горького | московский | 150 | кольцевой |  |
| 105. | ул. Кривощапова-Гагарина | московский | 150 | кольцевой |  |
| 106. | ул. Кривощапова, д.38 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 107. | ул. Кривощапова-Косарова | московский | 150 | кольцевой |  |
| 108. | ул. Б. Спасская-Калинина | ленинградский | 150 | кольцевой |  |
| 109. | ул. Смольная, общежит.ПУ-38 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 110. | ул. Кривощапова-Партизанская | московский | 100 | кольцевой |  |
| 111. | Ул. Грацинского, д. 5 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 112. | ул. Грацинского, ателье | московский | 100 | кольцевой |  |
| 113. | ул. Партизанская, во дворе РАЙПО | московский | 100 | кольцевой |  |
| 114. | ул. Партизанская, д.18 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 115. | ул. Партизанская-Гоголя | московский | 100 | кольцевой |  |
| 116. | ул. Партизанская, Госстрах | московский | 100 | кольцевой |  |
| 117. | ул. Гоголя-Смольная | московский | 100 | кольцевой |  |
| 118. | ул. Смольная, д/с 14 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 119. | ул. Гоголя-Декабристов | московский | 150 | кольцевой |  |
| 120. | ул. Гоголя-Косарова | московский | 100 | кольцевой |  |
| 121. | ул. Косарова, Клуб КЖТ | московский | 100 | кольцевой |  |
| 122. | Территория фабрики КЖТ | московский | 100 | тупиковый |  |
| 123. | ул. Гоголя-Гагарина | московский | 100 | кольцевой |  |
| 124. | ул. Белинского | московский | 125 | кольцевой |  |
| 125. | ул. Белинского-Гагарина | московский | 125 | кольцевой |  |
| 126. | ул. Белинского-Косарова | московский | 125 | кольцевой |  |
| 127. | ул. Белинского-Калинина | московский | 100 | кольцевой |  |
| 128. | ул. Белинского-Декабристов РАЙПО | московский | 100 | кольцевой |  |
| 129. | ул. Белинского-Смольная | московский | 100 | кольцевой |  |
| 130. | ул. Дзержинского –Гагарина | московский | 150 | кольцевой |  |
| 131. | ул. Гагарина, д. 11 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 132. | ул. Дзержинского, д. 12 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 133. | ул. Дзержинского –Горького | московский | 150 | кольцевой |  |
| 134. | Красноармейская наб., д. 9 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 135. | Школа № 3 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 136. | Торопецкий тракт, д. 26 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 137. | Торопецкий тракт, подстанция | московский | 250 | кольцевой |  |
| 138. | Торопецкий тракт, д. 14 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 139. | Торопецкий тракт, новый дом | московский | 250 | кольцевой |  |
| 140. | Торопецкий тракт, д. 2а/21 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 141. | Фабричный проезд, д. 1 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 142. | ул.П.Савельевой-3й Торопецкий | московский | 100 | кольцевой |  |
| 143. | ул.П.Савельевой-2й Торопецкий, д. 3/43 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 144. | ул.П.Савельевой-1й Торопецкий  | московский | 100 | кольцевой |  |
| 145. | ул.2й Торопецкий, д.18 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 146. | Луговая, д. 15 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 147. | Луговая, д. 27 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 148. | ул. Железнодорожная, д.1 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 149. | ул. Железнодорожная-Белинского, д.15 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 150. | ул. Калинина-Гоголя | московский | 150 | кольцевой |  |
| 151. | ул. Дзержинского, 1й перекресток  | московский | 150 | кольцевой |  |
| 152. | ул. Дзержинского, между котельной комбината Хлебопродукты и теплотрассы | московский | 150 | кольцевой |  |
| 153. | ул. Декабристов, Горгаз | ленинградский  | 100 | кольцевой |  |
| 154. | ул. Марата-Грацинского | ленинградский  | 150 | кольцевой |  |
| 155. | ЦРБ-1 | московский | 100 | тупиковый |  |
| 156. | ЦРБ-1 контора | московский | 100 | тупиковый |  |
| 157. | Грацинского, маг. 1 | ленинградский  | 100 | тупиковый |  |
| 158. | Красноармейская наб., общежитие медучилища | московский | 200 | кольцевой |  |
| 159. | Красноармейская наб.-Октябрьская | московский | 200 | кольцевой |  |
| 160. | Октябрьская, д. 10 | ленинградский  | 150 | кольцевой |  |
| 161. | Октябрьская-Партизанская | ленинградский  | 150 | кольцевой |  |
| 162. | Октябрьская, общежитие ТУ-8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 163. | Октябрьская-Смольная | ленинградский  | 150 | кольцевой |  |
| 164. | Октябрьская, д. 24а | ленинградский  | 150 | кольцевой |  |
| 165. | Соколова-Декабристов, 77/2 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 166. | Соколова-Калинина | московский | 150 | кольцевой |  |
| 167. | Соколова-Комарова | московский | 150 | кольцевой |  |
| 168. | Косарова, д. 127 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 169. | Косарова-Галицинский пер. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 170. | Косарова-Красноармейская наб. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 171. | Красноармейская наб., у ворот Пивзавода | московский | 150 | кольцевой |  |
| 172. | Косарова-Октябрьская | московский | 125 | кольцевой |  |
| 173. | Косарова-Марата | московский | 150 | кольцевой |  |
| 174. | Косарова, д/с 11 | московский | 125 | кольцевой |  |
| 175. | Гагарина, д. 93 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 176. | Гагарина, д. 147 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 177. | Гагарина-Марата | московский | 150 | кольцевой |  |
| 178. | Гагарина-Соколова | московский | 150 | кольцевой |  |
| 179. | Гагарина-Галицинский пер. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 180. | Декабристов-Марата | московский | 150 | кольцевой |  |
| 181. | Декабристов у ворот горсада | московский | 150 | кольцевой |  |
| 182. | Стадион Торпедо, у спортзала | московский | 150 | кольцевой |  |
| 183. | Стадион Торпедо, у коробки | московский | 150 | кольцевой |  |
| 184. | 2й Зубцовский пер., д. 19 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 185. | Зубцовское ш., д. 6 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 186. | Марата-Зубцовское ш., д. 43 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 187. | Октябрьская-Зубцовское ш, д.49/6 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 188. | Ж/д больница, у гаража | московский | 150 | кольцевой |  |
| 189. | Галицинский пер-М. Горького | московский | 150 | кольцевой |  |
| 190. | М. Горького-Соколова | московский | 150 | кольцевой |  |
| 191. | Галицинский пер.-Соколова | московский | 150 | тупиковый |  |
| 192. | Народная, д. 7 | московский | 125 | кольцевой |  |
| 193. | Галицинский пер.-Новая | московский | 150 | кольцевой |  |
| 194. | Горького, д. 176 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 195. | Горького, д. 166 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 196. | М. Горького-Марата | московский | 100 | кольцевой |  |
| 197. | Гагарина, д. 69а | московский | 150 | тупиковый |  |
| 198. | М. Горького, д-к 21 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 199. | М. Горького, д. 184 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 200. | Пл. Мира за маг. Юбилейный | московский | 100 | кольцевой |  |
| 201. | Московское ш.-Железнодорожная  | московский | 150 | кольцевой |  |
| 202. | Ж/д больница | московский | 150 | кольцевой |  |
| 203. | Ж/д больница у водонапорной башни | московский | 150 | кольцевой |  |
| 204. | Ж/д больница за аптекой | московский | 150 | кольцевой |  |
| 205. | Ж/д больница главный корпус | московский | 150 | кольцевой |  |
| 206. | Московское ш., лицей 23  | московский | 150 | кольцевой |  |
| 207. | Служебный проезд прием посуды | московский | 150 | кольцевой |  |
| 208. | Московское ш., лицей 23 на территории | московский | 150 | кольцевой |  |
| 209. | Привокзальная, пункт техобслуживания | московский | 150 | кольцевой |  |
| 210. | Октябрьская, у бытовки паровозного ДЕПО | московский | 150 | кольцевой |  |
| 211. | Октябрьская, у пожарной части ЖД | московский | 150 | кольцевой |  |
| 212. | Октябрьская-Железнодорожная | московский | 185 | кольцевой |  |
| 213. | Московское ш.-Железнодорожная | московский | 150 | кольцевой |  |
| 214. | Железнодорожная, д. 55 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 215. | Железнодорожная-Марата | московский | 150 | кольцевой |  |
| 216. | Марата, д. 77/14 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 217. | Марата, д. 72 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 218. | Школа № 11 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 219. | Горького, д.184 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 220. | Центральная, возле старого магазина | московский | 150 | кольцевой |  |
| 221. | Центральная, д. 5 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 222. | Центральная, у старого ГАИ | московский | 150 | кольцевой |  |
| 223. | ул. Центральная | московский | 150 | кольцевой |  |
| 224. | ул. Центральная | московский | 100 | кольцевой |  |
| 225. | ул. Центральная | московский | 100 | кольцевой |  |
| 226. | ул. Мебельщиков | московский | 100 | кольцевой |  |
| 227. | Лесозаводская, угол клуба | московский | 125 | кольцевой |  |
| 228. | Лесозаводская | московский | 125 | кольцевой |  |
| 229. | Лесозаводская | московский | 125 | кольцевой |  |
| 230. | Лесоторговый склад | московский | 125 | тупиковый |  |
| 231. | Лесоторговый склад | московский | 125 | тупиковый |  |
| 232. | Чернышевского, д. 6 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 233. | Чернышевского, д. 9 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 234. | Чернышевского, д. 12 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 235. | Чернышевского, д. 13 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 236. | Чернышевского, д. 15 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 237. | Чернышевского, д. 18 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 238. | Чернышевского, д. 19 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 239. | Текстильщиков, д. 23а | московский | 250 | кольцевой |  |
| 240. | Текстильщиков, д. 13 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 241. | Текстильщиков, д. 9 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 242. | Текстильщиков, д. 5 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 243. | Текстильщиков, д. 7 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 244. | Текстильщиков, д. 3 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 245. | Залинейный п., д. 12 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 246. | Залинейный п., д. 7 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 247. | Залинейный п., д. 16 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 248. | Залинейный п., д. 20 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 249. | Залинейный п., д. 2 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 250. | Залинейный п., д. 5 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 251. | Залинейный п., д. 23 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 252. | Фабричный проезд, д. 4 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 253. | Осташковское ш. у столовой | московский | 150 | кольцевой |  |
| 254. | Осташковское ш. у колонки | московский | 150 | кольцевой |  |
| 255. | Осташковский проезд, д. 19 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 256. | Осташковский проезд, д.5 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 257. | Осташковский проезд, д.3 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 258. | Селижаровский пр., д.2 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 259. | Селижаровский пр., д.8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 260. | Селижаровский пр., д.21 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 261. | Селижаровский пр., д/с 8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 262. | Селижаровский пр., д.6 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 263. | Селижаровский пр., д.4 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 264. | Селижаровский пр., д.2 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 265. | Селижаровский пр., жд | московский | 150 | кольцевой |  |
| 266. | Селижаровский пр., д.4 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 267. | Селижаровский пр., д.12 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 268. | Осташковский проезд, д.11 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 269. | Осташковский проезд, д.11 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 270. | Осташковский проезд, д.11 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 271. | Осташковский проезд, д.9 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 272. | Савельева, д. 2 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 273. | Серафимовича, д. 1 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 274. | Новоженова, магазин | московский | 150 | кольцевой |  |
| 275. | Новоженова, д. 9 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 276. | Новоженова-Крестьянский пер. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 277. | Савельевой-Пригородный | московский | 150 | кольцевой |  |
| 278. | Симашко, д. 4 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 279. | Симашко, д. 20 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 280. | Симашко, д. 9 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 281. | Симашко-Пригородная | московский | 150 | кольцевой |  |
| 282. | Симашко напротив гаражей | московский | 150 | кольцевой |  |
| 283. | Асфальтовый завод | московский | 150 | кольцевой |  |
| 284. | Первомайская, д. 41 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 285. | Куйбышева-Ленинградское ш. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 286. | Ленинградское ш.-Куприянова | ленинградский | 150 | кольцевой |  |
| 287. | Ленинградское ш, д. 3а (Клуб РМЗ) | московский | 150 | кольцевой |  |
| 288. | Рабочая у колонки | московский | 150 | кольцевой |  |
| 289. | Рабочая, д. 51 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 290. | Клуб РМЗ | московский | 150 | кольцевой |  |
| 291. | Первомайская, котельная | московский | 150 | кольцевой |  |
| 292. | Калининские дома (двор)  | ленинградский | 125 | кольцевой |  |
| 293. | Куприянова, д. 68 | ленинградский | 125 | кольцевой |  |
| 294. | Школа № 11 | московский | 125 | кольцевой |  |
| 295. | Куприянова-Первомайская | московский | 125 | кольцевой |  |
| 296. | Школа № 11 | ленинградский | 150 | тупиковый |  |
| 297. | Зубцовское ш., во дворе 150-квартирного дома | московский | 125 | тупиковый |  |
| 298. | Зубцовское ш.-Соколова | московский | 125 | кольцевой |  |
| 299. | Зубцовское ш., д. 55 | московский | 125 | кольцевой |  |
| 300. | Зубцовское ш., д. 87а | московский | 125 | кольцевой |  |
| 301. | Зубцовское ш., напротив нефтебазы | московский | 150 | тупиковый |  |
| 302. | П. 40 лет ВЛКСМ напротив магазина | московский | 125 | тупиковый |  |
| 303. | П. 40 лет ВЛКСМ, д. 39-44 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 304. | П. 40 лет ВЛКСМ, д. 29/33 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 305. | П. 40 лет ВЛКСМ, д.9/11 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 306. | П. васильевский, д.20 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 307. | Нижний Бор, д. 7 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 308. | Нижний Бор, д. 3 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 309. | Нижний Бор, д. 1 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 310. | Незастроенная площадка между Нижним Бором и Зубцовским ш. | московский | 125 | тупиковый |  |
| 311. | Зубцовское ш., д. 113 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 312. | Зубцовское ш., д. 107 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 313. | За забором нефтебазы | московский | 125 | тупиковый |  |
| 314. | ДРСУ 9, д. 1 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 315. | Заправочная Москва-Рига | московский | 125 | тупиковый |  |
| 316. | П. РТС, у маг. 82 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 317. | Зубцовское ш., маг. 31 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 318. | П. РТС, ул. Солнечная, д. 19 | московский | 125 | тупиковый |  |
| 319. | Большевистская-Щербакова | московский | 150 | кольцевой |  |
| 320. | Большевистская-Щербакова | московский | 150 | кольцевой |  |
| 321. | Большевистская, д/с 9 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 322. | Большевистская «Олимпия» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 323. | Большевистская-Большевистский пер. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 324. | Челюскинцев, пешеходный переход | московский | 150 | кольцевой |  |
| 325. | ОАО «Электромеханика», маг. 70 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 326. | Робеспьера, д.1 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 327. | Большевистская-Республиканская, д/с «Солнышко» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 328. | Большевистская, общежитие | московский | 150 | кольцевой |  |
| 329. | Большевистская-Тимирязева | московский | 150 | кольцевой |  |
| 330. | Большевистская-Пионерская | московский | 150 | кольцевой |  |
| 331. | Чайковского, д. 6 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 332. | Артиллерийский пер.-Садовая | московский | 150 | кольцевой |  |
| 333. | Артиллерийский пер., д. 4 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 334. | Садовая, профилакторий | московский | 250 | кольцевой |  |
| 335. | Садовая, тротуар на завод | московский | 250 | кольцевой |  |
| 336. | Садовая-Республиканская | московский | 150 | кольцевой |  |
| 337. | Садовая-Челюскинцев, маг. 39 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 338. | Садовая-Маяковского | московский | 150 | кольцевой |  |
| 339. | Садовая-Чкалова | московский | 100 | кольцевой |  |
| 340. | Садовая-Д. комбинат | московский | 100 | кольцевой |  |
| 341. | Садовая-Щербакова | московский | 100 | кольцевой |  |
| 342. | Садовая-пр. Воровского | московский | 150 | кольцевой |  |
| 343. | Садовая-Фрунзе | московский | 150 | кольцевой |  |
| 344. | Нагорная, опт, магазин | московский | 100 | кольцевой |  |
| 345. | Горгаз напротив конторы | московский | 100 | кольцевой |  |
| 346. | Народная, д. 25 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 347. | Котовского-Речной пер. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 348. | Речной-Красная Звезда | московский | 150 | кольцевой |  |
| 349. | ул. Союзная-Холынский пер. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 350. | Трудовая-Захолынский пер. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 351. | Трудовая- Захолынский проезд | московский | 150 | кольцевой |  |
| 352. | Севастопольская-Воровского | московский | 150 | кольцевой |  |
| 353. | Севастопольская-Фрунзе | московский | 150 | кольцевой |  |
| 354. | Лесная-Фрунзе | московский | 150 | кольцевой |  |
| 355. | Лесная-Красной Звезды | московский | 150 | кольцевой |  |
| 356. | Лесная-Союза | московский | 150 | кольцевой |  |
| 357. | Большевистская-Фрунзе | московский | 150 | кольцевой |  |
| 358. | Пионерская-8Марта | московский | 150 | кольцевой |  |
| 359. | Щербакова, угол ковровой ф-ки | московский | 100 | кольцевой |  |
| 360. | Щербакова-В. Степанченко, д. 76/52 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 361. | В. Степанченко, д. 55/70 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 362. | Пионерская-В. Степанченко | московский | 250 | кольцевой |  |
| 363. | Пионерская, котельная школы 9 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 364. | Матросова-Фурманова | московский | 100 | кольцевой |  |
| 365. | Матросова-пр. Матросова | московский | 100 | кольцевой |  |
| 366. | Матросова-Свободный пер. | московский | 100 | тупиковый |  |
| 367. | Фурманова-пр. Фурманова | московский | 100 | тупиковый |  |
| 368. | 8 Марта-Садовый пер. | московский | 150 | тупиковый |  |
| 369. | Садовый пер., д. 43 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 370. | Во дворе водоканала | московский | 150 | тупиковый |  |
| 371. | 8 Марта, д. 42/47 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 372. | 8 Марта, д. 31 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 373. | 8 Марта, д. 23 | московский | 150 | тупиковый |  |
| 374. | пр. Садовой, школа № 9 | московский | 100 | кольцевой |  |
| 375. | Речной проезд- ул. Красной Звезды | московский | 150 | кольцевой |  |
| 376. | Красная Звезда-Севастопольская | московский | 150 | кольцевой |  |
| 377. | Челюскинцев, 9 этаж, дом | московский | 150 | кольцевой |  |
| 378. | Челюскинцев, 9 этаж, дом | московский | 150 | кольцевой |  |
| 379. | Маяковского-В. Степанченко | московский | 250 | кольцевой |  |
| 380. | В. Степанченко-Тимирязева, д. 46/29 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 381. | В. Степанченко-Тимирязева | московский | 250 | кольцевой |  |
| 382. | Тимирязева, д. 45 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 383. | Тимирязева, д. 25 | московский | 250 | кольцевой |  |
| 384. | В. Степанченко-Республиканская, «Форум» | московский | 150 | кольцевой |  |
| 385. | Тимирязева, во дворе 5этаж дома | московский | 250 | кольцевой |  |
| 386. | Робеспьера, д. 3 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 387. | Красная Звезда-Речной пр. | московский | 150 | кольцевой |  |
| 388. | ул. Лесная- ул. Союза | московский | 150 | кольцевой |  |
| 389. | Котовского, д. 19 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 390. | Котовского, д.12 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 391. | Котовского | московский | 150 | кольцевой |  |
| 392. | Добролюбова-Краснофлотская, д. 17 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 393. | Н. Головни, училище 42, у забора | московский | 100 | кольцевой |  |
| 394. | Н. Головни, училище 42, общежитие | московский | 100 | тупиковый |  |
| 395. | Н. Головни-ДРСУ | московский | 100 | тупиковый |  |
| 396. | Робеспьера, д. 8 | московский | 150 | кольцевой |  |
| 397. | Садовая-Пионерская | московский | 100 | кольцевой |  |
| 398. | Садовая-Тимирязева | московский | 100 | кольцевой |  |
| 399. | Марата-Зубцовское ш. | московский | 250 | кольцевой |  |
| 400. | Захолынский пер. - Трудовая | московский | 250 | кольцевой |  |
| 401. | Совхоз-техникум у магазина | московский | 250 | кольцевой |  |
| 402. | Совхоз-техникум у столовой | московский | 250 | кольцевой |  |
| 403. | Совхоз-техникум у общежития | московский | 250 | кольцевой |  |
| 404. | Садовая, д.27 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 405. |  пос. Есинка (территория стадиона около школы) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 406. | пос. Есинка (Между домами № 2 и 4) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 407. | пос. Есинка (Около д. № 11) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 408. | пос. Есинка (Около д. № 17) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 409. | пос. Успенское, ул. Заречная (водонапорная башня) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 410. | д. Звягино (около АЗС) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 411. | д. Светлая (ул. Мира, д. 20) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 412. | д. Светлая (ул. Полевая, д. 11) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 413. | д. Хорошево (напротив МКД №5) | московский | 160 | кольцевой |  |
| 414. | д.Хорошево (около МКД №7) | московский | 160 | кольцевой |  |
| 415. | д.Кокошкино (МОУ Становская СОШ, ул.Банная, д. № 6) | московский | 100 | кольцевой |  |
| 416. | д.Бахмутово, ул.Приволжская, д. № 1  | московский | 200 | кольцевой |  |
| 417. | д.Бахмутово, ул.Приволжская, д. № 18 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 418. | д.Бахмутово, ул.Приволжская, д. № 25 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 419. | д.Бахмутово, ул.Приволжская, д. № 37 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 420. | д.Бахмутово, ул. Колхозная, д. № 13 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 421. | пос. Победа, ул.Заречная, д. № 5  | московский | 200 | кольцевой |  |
| 422. | пос. Победа, ул. Октябрьская, д. № 2 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 423. | пос. Победа, ул.Советская, д. № 3 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 424. | пос. Победа, ул.Ленина(за часовней) | московский | 200 | кольцевой |  |
| 425. | пос. Победа, ул.Ленинамежду д. 5 и 7  | московский | 200 | кольцевой |  |
| 426. | пос. Победа, перекресток ул. Полевая и Намская | московский | 200 | кольцевой |  |
| 427. | д. Парихино, ул. Молодежная, д.№ 18  | московский | 200 | кольцевой |  |
| 428. | д. Парихино, ул. Новая, д.№ 18 | московский | 200 | кольцевой |  |
| 429. | д.Образцово, около д.№ 25  | московский | 200 | кольцевой |  |
| 430. | д.Полунино,около д.№ 36 | московский | 200 | кольцевой |  |

**2. Пожарные водоемы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Населенный пункт | Вид | Место расположения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **город Ржев** |
| 1. | г. Ржев | Пожарный водоем | Колледж «Ржевский» (бывшая котельная) |  |
| 2. | г. Ржев | Пожарный водоем | ул. Косарова |  |
| 3. | г. Ржев | Пожарный водоем | ул. Рижская  |  |
| 4. | г. Ржев | Пожарный водоем | ул. Луговая (возле котельной) |  |
| 5. | г. Ржев | Пожарный водоем | Поселок Залинейный  |  |
| 6. | г. Ржев | Пожарный водоем | Советская площадь |  |
| 7. | г. Ржев | Пожарный водоем | ул. Свердлова (между ул. Революции и ул. Урицкого) |  |
| 8. | г. Ржев | Пожарный водоем | ул. Елисеева -ул. Урицкого |  |
| 9. | г. Ржев | Пожарный водоем | Дом - интернат |  |
| 10. | г. Ржев | Пожарный водоем | Дом престарелых, пруд слева от въезда |  |
| 11. | г. Ржев | Пожарный водоем | Дом престарелых большой пруд |  |
| **Территориальный отдел «Есинка»** |
| 12. | д. Абрамково | Пожарный водоем | Около детской площадки |  |
| 13. | д. Домашино | Пожарный водоем | ул. Солнечная, д. № 5 |  |
| 14. | Пожарный водоем | пер. Библиотечный, д. № 5 |  |
| 15. | д. Толстиково | Пруд  | На въезде в деревню |  |
| 16. | Пруд  | За домом № 29 |  |
| 17. | д. Мончалово | Пруд | Слева перед жд переездом |  |
| 18. | Пруд | ул. Железнодорожная, д. № 9 |  |
| 19. | д. Чачкино | Пруд  | Около д. № 25 |  |
| 20. | д. Быхова Слобода | Пруд | Около дома № 9 |  |
| 21. | д. Пестриково | Пожарный водоем  | Около д. № 11 |  |
| 22. | д. Турбаево | Пожарный водоем  | Около д. № 17а |  |
| 23. | д. Збоево | Пруд  | Около д. № 3 |  |
| 24. | д. Захарово | Пруд  | Около д. № 2 |  |
| 25. | д. Появилово | Пруд  | Территория «Удачное» |  |
| 26. | д. Таблино | Пруд  | На въезде в деревню |  |
| 27. | Село Збоево | Пруд  | Около д. № 7 |  |
| **Территориальный отдел «Итомля»** |
| 28. | д. Итомля | Пожарный водоем | ул. Центральная, д. № 20 |  |
| 29. | д. Курово | Пруд | Около д. № 11 |  |
| 30. | д. Мешино | Пруд | Около д. № 6 |  |
| 31. | д. Тараканово | Пруд | Западная окраина населенного пункта |  |
| 32. | д. Яковлево | Пруд | Около д. № 3  |  |
| 33. | Пруд | Около д. № 7 |  |
| 34. | д. Дмитрово | Пруд | Около д. № 46 |  |
| 35. | д. Байгорово | Пруд | На въезде в населенный пункт  |  |
| 36. | д. Высоково | Пруд | Около д. № 13 |  |
| 37. | д. Климово | Пруд | Около д. № 1  |  |
| 38. | д. Кривцово | Пруд  | Около д. № 44 |  |
| 39. | д. Радюкино | Пруд | Около д. № 14а |  |
| 40. | д. Озерютино | Пруд | Около д. д. №23 |  |
| 41. | д. Апалево | Пруд | На въезде в населенный пункт  |  |
| 42. | д. Займище | Пруд | Около д. № 9 |  |
| 43. | д. Кресты | Пруд | Около д. № 13 |  |
| 44. | д. Раменье | Пруд | Около д. № 11 |  |
| 45. | д. Рудница | Пруд | Около д. № 10 |  |
| 46. | д. Сытьково | Пруд | Около д. № 16 |  |
| 47. | д. Бунегино | Пруд | Около д. № 25 |  |
| 48. | д. Денино | Пруд | Южнее 150 метров населенного пункта |  |
| 49. | д. Овцыно | Пруд | На въезде в населенный пункт |  |
| 50. | д. Суково | Пруд | В конце населенного пункта |  |
| 51. | д. Антоново | Пруд | Около д. № 14 |  |
| 52. | д. Жаднево | Пруд | 300 м от автодороги д. Мигуново- д. Жаднево»  |  |
| 53. | д. Климово | Пруд | Около д. № 27 |  |
| 54. | д. Мигуново | Пруд | 300 м от автодороги д. Мигуново- д. Жаднево» |  |
| 55. | д. Михалево | Пруд | На выезде в сторону деревни Зуево  |  |
| 56. | д. Новосадовая | Пруд | Около д. № 3  |  |
| 57. | д. Озеренка | Пруд  | На въезде с правой стороны |  |
| 58. | д. Сморщево | Пруд | Около д. № 8 |  |
| 59. | д. Трубино | Пруд | Слевой стороны на въезде в нас. пункт  |  |
| 60. | д. Хватково | Пруд | Слевой стороны на въезде в нас. пункт |  |
| 61. | д. Шолохово | Пруд | Около д. № 14 |  |
| **Территориальный отдел «Медведево»** |
| 62. | д. Медведево | Пожарный водоем | По дороге на животноводческую ферму |  |
| 63. | д. Алешево | Пожарный водоем | Около д. № 24 |  |
| 64. | д. Лигостаево | Пруд | Около д. № 27 |  |
| 65. | д. Пятницкое | Пожарный водоем | Около д. № 35 |  |
| 66. | д. Павлюки | Скважина | Около д. № 29 |  |
| 67. | д. Кривая Улица | Пруд | Около д. № 3 |  |
| 68. | д. Курьяново | Пожарный водоем | Возле Артемовской оош, д. № 52  |  |
| 69. | д. Ульянково | Пожарный водоем | Территория Курьяновского дома интерната для престарелых и инвалидов |  |
| 70. | пос. Осуга | Пожарный водоем | ул. Новая, д. № 7  |  |
| 71. | д. Рогачево | Пруд | Около д. № 11 |  |
| 72. | д. Замятино | Пруд | Около д. № 14 |  |
| 73. | д. Мясищево | Пруд | В 30 м от электрической подстанции в сторону реки Осуга |  |
| **Территориальный отдел «Победа»** |
| 74. | д. Губино | Пруд | Перед въездом в населенный пункт |  |
| 75. | Пруд | Перед въездом в населенный пункт |  |
| 76. | Пруд | Перед въездом в населенный пункт |  |
| 77. | д. Кокошилово | Пруд | Около д. № 9 |  |
| 78. | д. Леонтьево | Пруд | Около д. № 25 |  |
| 79. | пос. Победа | Пруд | Проезд через ул.Молодежная или через ул.Советскую |  |
| 80. | Пруд | У механизированного парка |  |
| 81. | д. Поволжье | Пруд | Около д. № 21 |  |
| 82. | д. Образцово | Пруд | Возле водонапорной башни |  |
| 83. | д. Тимофеево | Пруд  | Проезд за деревней к плотине |  |
| 84. | д. Бахмутово | Пруд  | Около д. № 20 (почта) |  |
| 85. | д. Семеновское | Пруд  | Около д. № 9 |  |
| 86. | д. Ефимово | Пруд | На въезде в населенный пункт |  |
| 87. | Пруд | На въезде в населенный пункт |  |
| 88. | д. Картошино | Пруд | При въезде в населенный пункт |  |
| 89. | д. Лукино | Пруд | Около д. № 10 |  |
| 90. |  |  |  |  |
| 91. | д. Петрищево | Пруд | Около д. № 6 |  |
| 92. | д. Парихино | Пруд | ул. Новая, д. № 10 |  |
| 93. | Пруд | ул. Центральная, д. № 2а  |  |
| 94. | Пруд | ул. Молодежная, д.№ 1 |  |
| 95. | д. Осипово | Пруд | При въездев населенный пункт |  |
| **Территориальный отдел «Успенское»** |
| 96. | д.Мануйлово | Пруд | Юго – западнее центра деревни |  |
| 97. | д.Першино | Пруд | Восточная окраина населенного пункта |  |
| 98. | д.Плешки | Пруд  | Около д. № 74 |  |
| 99. | д.Глебово | Пруд | ул. Лесная, д. № 3 |  |
| 100. | д.Дунилово | Пожарный водоём | Около д. № 28А |  |
| 101. | д.Макарово | Пруд | Территория зоны отдыха АО «Электромеханика» |  |
| 102. | д.Орехово | Закрытый водоем | Ул. Центральная, д. № 25А |  |
| 103. | д.Массальское | Пруд | Около дома № 3 |  |
| 104. | д.Терёшково | Пруд | Ул. Солнечная, д. № 9 |  |
| 105. | пос. Успенское | Пруд | Мех. мастерские СПК «Успенское»  |  |
| 106. | Пруд | Около д. № 22 |  |
| 107. | Закрытый водоем | Около д. № 54  |  |
| **Территориальный отдел «Хорошево»** |
| 108. | д. Пирютино | Пруд  | Юго-западнее начала нас. пункта |  |
| 109. | д.Санталово | Пруд | Северо-западнее населенного пункта |  |
| 110. | д. Муравьево | Пруд  | В 100 м ю-з начала нас. пункта |  |
| 111. | д. Пеленичено | Колодец | Около д. №25 |  |
| 112. | д. Бурмусово | Пруд  | Около д.№14  |  |
| 113. | д. Гришино | Пруд  | 150м. от дороги Ржев-Сухуша  |  |
| 114. | д.Федотово | Колодец | В начале д.Федотово с левой стороны |  |
| **Территориальный отдел «Чертолино»** |
| 115. | д. Азарово  | Пруд  | Около д. № 9 |  |
| 116. | Пруд  | Около д. № 13 |  |
| 117. | д. Блазново  | Пруд  | Около д. № 1 |  |
| 118. | Пруд  | Около д. № 5 |  |
| 119. | д. Дмитрово | Пруд  | Около д. № 5 |  |
| 120. | д. Зайцево  | Пруд  | Около д. № 76 |  |
| 121. | д. Починки  | Пруд  | Около д. № 1 |  |
| 122. | д. Слобырево | Пруд  | Около д. № 3 |  |
| 123. | Пруд  | Около д. № 33 |  |
| 124. | д. Станы | Пруд  | Около д. № 8 |  |
| 125. | д. Черново | Пруд  | Около д. № 6 |  |
| 126. | д. Чертолино | Пруд | Слева при въезде в населенный пункт |  |
| 127. | д. Бахарево | Пруд  | За населенным пунктом (юго-восток) |  |
| 128. | д. Горенка  | Пруд | У поворота на ферму |  |
| 129. | д. Звягино | Пруд  | Около АЗС |  |
| 130. | Пруд | ул. Центральная, д. 6 |  |
| 131. | д. Мироново | Пруд  | Около д. № 21 |  |
| 132. | д. Светителево | Пруд  | Около д. № 7 |  |
| 133. | Пруд  | Около д. № 31 |  |
| 134. | д. Свербиха | Пруд  | Около д. № 7 |  |
| 135. | д. Ильченко | Пожарный водоем | 150 м. севернее д. № 23 |  |
| 136. | д. Букарёво | Пруд  | Около д. № 8 |  |
| 137. | Пруд  | Около д. № 19 |  |
| 138. | д. Екимово | Пруд | Около д. № 6 |  |
| 139. | д. Зубово | Пруд | Восточная сторона (50 м.) населенного пункта |  |
| 140. | д. Котлово | Пруд | Западная сторона (30 м.) населенного пункта |  |
| 141. | д. Плоты | Пруд  | Около д. № 9 |  |
| 142. | д. Сухуша | Пруд  | Между д. № 3-4 |  |
| 143. | д. Трушково | Пруд  | Около д. № 5 |  |
| 144. | д. Харино | Пруд  | Около д. № 10 |  |
| 145. | д. Шпалёво | Пруд  | Около д. № 5 |  |
| 146. | д. Барыгино | Пруд  | Около д.23 |  |
| 147. | д. Змины | Пруд  | Около д. № 6 |  |
| 148. | д. Лаптево | Пруд  | На востоке населенного пункта |  |
| 149. | д. Мончалово | Пруд  | Около д. № 9 |  |
| 150. | д. Новые Кузнецы | Пруд  | Около д. № 2 |  |
| 151. | д. Овсяники | Пруд  | Около д. № 10 |  |
| 152. | д. Седнево | Пруд | Около д. № 3 |  |
| 153. | д. Светлая | Пруд  | ул. Мира, д. 12 |  |
| 154. | Пруд  | ул. Мира, д. 44 |  |
| 155. | Пруд  | ул. Мира, д. 46 |  |
| 156. | д. Свистуны | Пруд  | Около д. № 15 |  |
| 157. | д. Ст. Кузнецы | Пруд  | Около д. № 1 |  |
| 158. | д. Яковлево | Пруд  | Около д. № 7 |  |
| 159. | пос. Чертолино | Пруд | ул. Мира, д.22 |  |
| 169. | Пруд  | ул. Мира, д.23 |  |
| 161. | Пруд  | ул. Садовая, д.1 |  |
| 162. | Пруд  | ул. Садовая, д.1 (возле шкоры) |  |
| 163. | Пруд  | ул. Кооперативная, д.1 |  |
| 164. | Пруд  | ул. Кооперативная, д.4 |  |
| 165. | Пруд  | ул. Сельхозтехника, 4 |  |
| 166. | д. Погорелки  | Пруд  | Около д. № 4 |  |

**3. Забор воды из рек вблизи населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Населенный пункт | Вид | Место расположения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **город Ржев** |
| 1. | город Ржев | Река Волга | ул. Предтеченская (парк Интернационалистов) |  |
| 2. | город Ржев | Река Волга | Ул. Валдайская (муниципальный пляж) |  |
| **Территориальный отдел «Есинка»** |
| 3. | д. Юрятино | Река Лоча | Около д. № 15 |  |
| 4. | д. Быхова Слобода | Река Лоча | 100 м севернее населенного пункта |  |
| **Территориальный отдел «Итомля»** |
| 3. | д. Семеновское | Река Итомля | 300 метров южнее населенного пункта |  |
| 4. | д. Мин. Дворы | Река Волга  | Западная окраина населенного пункта |  |
| 5. | д. Бедрино | Река Итомля | 300 метров севернее населенного пункта |  |
| 6. | д. Горбыль | Река Итомля | Южная окраина населенного пункта |  |
| 7. | д. Двойня | Река Итомля | 300 метров южнее населенного пункта |  |
| 8. | д. Колупаево | Река Итомля | 300 метров южнее населенного пункта |  |
| 9. | д. Михайлики | Река Итомля | 150 метров западнее населенного пункта |  |
| 10. | д. Мологино | Река Итомля | 150 метров севернее населенного пункта |  |
| 11. | д. Фролово | Ручей | На въезде в населенный пункт |  |
| 12. | д. Минино | Река Волга | 500 метров юго-восточнее нас. пункта |  |
| 13. | д. Хомутово | Река Волга | 100 метров восточнее нас. пункта |  |
| 14. | д. Горки | Река Волга | 400 метров южнее населенного пункта |  |
| 15. | д. Зайцево | Ручей | 50 м западнее населенного пункта |  |
| 16. | д. Конново | Ручей | 300 метров южнее населенного пункта |  |
| 17. | д. Каменница | Река Волга | Юго-западная окраина нас. пункта |  |
| 18. | д. Мясцово | Река Волга | 400 м южнее населенного пункта |  |
| 19. | д. Ново-Алексеевское | Река Волга | Южная окраина населенного пункта |  |
| 20. | д. Овсянники | Ручей | Перед населенным пунктом |  |
| 21. | д. Орехово | Река Орча |  |  |
| 22. | д. Переварово | Ручей | 200 м после населенного пункта  |  |
| 23. | д. Рогово | Река Волга | 500 метров юго-западнее нас. пункта |  |
| 24. | д. Цузово | Ручей | 300 метров северо-восточнее нас. пункта |  |
| **Территориальный отдел «Медведево»** |
| 25. | д. Кротково | Река Малая Лоча | 100 м севернее населенного пункта |  |
| 26. | д. Дубакино | Река Малая Лоча | 100 м севернее населенного пункта |  |
| 27. | д. Кузьмарино | Река Калинка | В центе населенного пункта |  |
| 28. | д. Красное | Река Осуга | 50 м восточнее населенного пункта |  |
| 29. | д. Осуйское | Река Осуга | В центре населенного пункта |  |
| 30. | д. Артемово | Река Гнездетовка | На въезде в населенный пункт |  |
| 31. | пос. Карьера | Река Осуга | На выезде из населенного пункта |  |
| **Территориальный отдел «Победа»** |
| 32. | д. Семашко | Река Волга | Возле Детского лагеря «Зарница» |  |
| 33. | д. Полунино | Реча Холынка | Около д. № 38 (музей д. Полунино)  |  |
| 34. | д. Деняшино | Речка Млинга | На въезде в населенный пункт |  |
| 35. | д. Свеклино | Речка Млинга | 500 м передвъездом в нас. пункт |  |
| 36. | д. Филатово | Река Волга | Съезд у д. № 1 |  |
| **Территориальный отдел «Успенское»** |
| 37. | д. Антоново | Река Волга | 100 м севернее населенного пункта |  |
| 38. | д. Бурцево | Река Городня | 50 м севернее населенного пункта |  |
| 39. | д. Власово | Река Мерзкая  | 50 м севернее населенного пункта |  |
| 40. | д. Вороничено | Река Дарня | 300 м севернее населенного пункта |  |
| 41. | д. Гляденово | Река Мерзкая | 150 м севернее населенного пункта |  |
| 42. | д.Гнилёво | Река Городня | 50 м севернее населенного пункта |  |
| 43. | д.Голышкино | Река Волга  | 700 м южнее населенного пункта |  |
| 44. | д.Горшково | Река Волга | 150 м южнее населенного пункта |  |
| 45. | д.Дёмкино | Река Бойня | 150м севернее населенного пункта |  |
| 46. | д.Житинки | Река Городня | 50 м севернее населенного пункта |  |
| 47. | д.Клешнево | Река Бойня | Восточная сторона населенного пункта  |  |
| 48. | д.Малахово | Река Городня | 500 м восточнее населенного пункта |  |
| 49. | д.Маломахово | Река Бойня | Севернее в границах населенного пункта |  |
| 50. | д.Маслово | Река Дарня | 100 м восточнее населенного пункта |  |
| 52. | д.Ненаедово | Река Олешня | На окраине населенного пункта |  |
| 53. | д.Находово | Река Бойня | Северная граница населенного пункта |  |
| 54. | д.Пантюково | Река Мерзкая | 250 м восточнее населенного пункта |  |
| 55. | д.Пудово | Река Бойня | 50м восточнее населенного пункта |  |
| 56. | д.Старцево | Река Бойня | 200 м западнее населенного пункта |  |
| 57. | д.Шестино | Река Мерзкая | 400 м восточнее населенного пункта |  |
| 58. | д.Юшнево | Река Бойня | 200 м западнее населенного пункта |  |
| 59. | д.Васюково | Река Бойня | 100 м севернее населенного пункта |  |
| 60. | д.Выдрино | Река Бойня | 150 м западнее населенного пункта |  |
| 61. | д.Гузынино | Река Бойня | 150 м восточнее населенного пункта |  |
| 62. | д.Заречная | Река Бойня | Северная граница населенного пункта |  |
| 63. | д.Захарово | Река Бойня | 100 м севернее населенного пункта |  |
| 64. | д.Карпово | Река Дуниловка | 500 м южнее населенного пункта |  |
| 65. | д.Немцово | Река Бойня | 300 м северо-западней нас. пункта |  |
| 66. | д.Новый Рукав | Река Бойня | В населенном пункте |  |
| 67. | д.Озерецкое | Река Бойня | 200 м западнее населенного пункта |  |
| 68. | д.Плотниково | Река Бойня | 200 м восточнее населенного пункта |  |
| 69. | д.Старый Рукав | Река Бойня | В населенном пункте |  |
| 70. | д.Крупцово | Река Иружа | В населенном пункте |  |
| **Территориальный отдел «Хорошево»** |
| 71. | д. Сосновка | Река Волга  | 50м. от дороги Сосновка-Ржев-Сухуша  |  |
| 72. | д. Верхний-Бор | Река Волга | В конце населенного пункта |  |
| 73. | д. Абрамово | Река Волга | 250мсеверо-западнее нас. пункта |  |
| 74. | пос.Заволжский | Река Волга | 70м. от ФАПа населенного пункта |  |
| 75. | д.Знаменское | Река Волга | 800м северо-восточнее нас. пункта |  |
| 76. | д.Петуново | Река Волга | 300м северо-западнее д нас. пункта |  |
| 77. | д.Зарубино | Река Лоча | 150м юго-западнее нас. пункта |  |
| 78. | д.Редькино | Река Волга | 2400м северо-восточнее нас. пункта |  |
| 79. | д.Бродниково | Река Сишка | Северо-западнее начала нас. пункта |  |
| 80. | д.Волжское-Малахово | Река Волга | 100м. северо-восточнее нас. пункта |  |
| 81. | д.Есёмово | Река Сишка | 100м. от дороги Ржев-Сухуша |  |
| 82. | д.Жуково | Река Дунка | 70м. от начала нас. пункта |  |
| 83. | д.Кокошкино | Река Сишка | Северо-западнее нас. пункта в 150м от дороги Ржев-Сухуша |  |
| 84. | д. Костерево | Река Сишка | 150 м северо-западнее нас. пункта |  |
| 85. | д. Крутики | Река Волга | Северо-западнее нас. пункта |  |
| 86. | д. Рязанцево | Река Дунка | 250 м юго-западнее нас. пункта |  |
| 87. | д. Соколово | Река Сишка | Северо-западнее начала нас. пункта |  |
| 88. | д. Соломино | Река Волга | 400 м восточнее нас. пункта |  |
| **Территориальный отдел «Чертолино»** |
| 89. | д. Гузино  | Река Белейка | Западная сторона нас. пункта 200 м. |  |
| 90. | д. Дружба | Река Белейка | Северо-восток нас. пункта 300 м. |  |
| 91. | д. Люнино  | Река Сишка | Южная сторона нас. пункта 200 м. |  |
| 92. | д. Половинино | Река Белейка | Северо-восток нас. пункта 500 м |  |
| 93. | д. Клины | Река Чернейка | При въезде в населенный пункт |  |
| 94. | д. Плоты | Река Телица | 40мсеверной стороны нас. пункта |  |
| 95. | д. Сухуша | Река Чернейка | Запад населенного пункта (выезд) |  |
| 96. | д. Струйское | Река Волга | З0 м. с северной стороны нас. пункта |  |
| 97. | д. Трушково | Река Чернейка | Восточнее насел. пункта (въезд) |  |
| 98. | д. Седнево | Ручей  | При въезде в населенный пункт |  |